## ETF
Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde și neutră climatic, prin promovarea unei tranziții energetice și ecologice Prioritatea 3: O regiune cu comunități prietenoase cu mediul Obiectiv specific 2.2: Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu criteriile de durabilitate ale Directivei (UE) 2018/2001 APEL DE PROIECTE: PRNV/2025/321/1
Anexa II.1
GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ
Nr de înregistrare......................
Titlul proiectului......
GRILA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ |  | Punctaj maxim | Algoritm | Detaliere metoda de punctare si elemente care se verifica in vederea indeplinirii criteriului | Documente necesare pentru evaluarea criteriului
SECȚIUNEA I. *Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu nu duce la respingerea proiectului |  | 91 | Cumulativ
1 | CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE | 65 | Cumulativ
1.1. | Capacitatea sursei de producție (MW) și Ponderea cogenerării din total energie termica produsă anual (%) | 20 | Disjunctiv (o singură variantă)
| a. ≥1,0 MW ; ≥ 75 % | 20 |  | Se acordă punctaj pe baza valorii instalate a sursei și a procentului din energia termică totală anuală care este produsă prin cogenerare. Punctajul reflectă eficiența energetică și gradul de utilizare a cogenerării în mixul energetic propus. | Studiul de fezabilitate și anexele acestuia.
| b. ≥1,0 MW ; <75 % | 10
| c. < 1,0 MW ; ≥75 % | 5
| d. < 1,0 MW ; <75 % | 0
Observaţii
1.2. | Numărul gospodăriilor echivalente propuse a fi racordate la SACET | 15 | Disjunctiv (o singură variantă)
| a. ≥ 115 gospodării echivalente | 15 |  | Punctarea se va realiza proporțional în funcţie de numărul de gospodării echivalente racordate. Gospodărie echivalenta : 60 mp cu 3 camere și o bucătărie, aflată în clasa energetică E, cu un consum 14.200 kWh/an | Studiul de fezabilitate și anexele acestuia. Documente justificative privind racordările planificate (tabel centralizat cu clădirile propuse și echivalarea lor dacă este cazul). Lista clădirilor racordate (pusă la dispoziție de UAT).
| b. 100-115 gospodării echivalente | 10
| c. 80-100 gospodării echivalente | 5
| d. < 80 gospodării echivalente | 0
Observaţii
1.3. | Randamentul electric al sursei de cogenerare (%) / Randamentul global specific al instalației de cogenerare (%) | 15 | Disjunctiv (o singură variantă)
| a. ≥ 24,9 % ; ≥ 80 % | 15 |  | Se punctează eficiența energetică a instalației propuse pentru cogenerare. Randamentul electric este procentul de energie electrică produsă raportat la energia consumată (combustibil). Randamentul global este raportul dintre energia totală utilă (termică + electrică) și energia consumată. | Studiul de fezabilitate
| b. ≥ 24,9 % ; ≥ 75-79 % | 10
| c. 23-24 % ; 75-79 % | 5
| d. < 24 % ; < 75 % | 0
Observaţii
1.4. | Reducerea emisiilor de CO2 (tone CO2/an) | 15 | Disjunctiv (o singură variantă)
| a. > 90 % | 15 |  | Se acordă punctaj în funcție de procentul de reducere estimat al emisiilor de CO2.Raportul privind emisiile curente și proiecțiile ulterioare. | Estimarea se va face în baza Anexei din SF care detaliază parametrii de funcționare a centralei propusă pentru finanțare, respectiv cantitatea de CO2 produsă de centrală anual.
| b. 80-89 % | 10
| c.70-79% | 5
| d.< 70 % | 0
Observaţii
2 | MATURITATEA PROIECTULUI | 20 | Disjunctiv (o singură variantă)
2.1 | Gradul de pregătire a documentației | 20 | Disjunctiv (o singură variantă)
| a. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza P.T., Autorizatie de Construire emisă, și contractul de lucrări/proiectare și execuție de lucrări și contractul de furnizare, este atribuit după 01.01.2021 | 20 |  | Se va puncta în funcţie de etapa de maturitate la care a fost depus proiectul. În cazul cererilor de finanțare cu mai multe documentații tehnico-economice depuse, acordarea punctajului se va raporta în funcție de cea mai matură documentație tehnico-economică depusă. | Formularul cererii de finanţare, conform selecţiei pentru care s-a optat, inclusiv documentele care atestă opţiunea selectată, după caz
| b. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza S.F./D.A.L.I. fără a avea documentaţia tehnico-economică faza P.T. finalizată și contractul de proiectare și execuție de lucrări, contractul de furnizare este atribuit după 01.01.2021 | 15
| c. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza P.T. și Autorizatie de Construire emisă | 10
| d. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza D.T.A.C și Autorizatie de Construire emisă | 5
| e. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza SF/DALI | 0
Observaţii:
3 | CAPACITATEA FINANCIARĂ A SOLICITANTULUI (Gradul de îndatorare) | 6 | Disjunctiv (o singură variantă)
| a. Gradul de îndatorare ≤ 10% | 6 |  | Se va puncta diferenţiat în funcţie de gradul de îndatorare a solicitantului, conform situațiilor financiare din anul anterior depunerii cererii de finanțare. | Formularul cererii de finanțare, situaţiile financiare înregistrate la ANAF, macheta financiară etc.
| b.10% < Gradul de îndatorare ≤ 20% | 4
| c. 20% <Gradul de îndatorare ≤30% | 2
| d. Proiectul nu se încadrează în niciunul dintre subcriteriile de mai sus. | 0
Observaţii:
SECȚIUNEA II. *Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu duce la respingerea proiectului |  | 9 | Cumulativ
4 | CALITATEA PROIECTULUI (punctajul este cumulativ) | 8 | Cumulativ
|  | 8 | Cumulativ
4.1 | 4.1. Calitatea documentaţiei tehnico-economice Faza SF/DALI/PT, după caz - se va avea în vedere Grila SF/DALI/PT, după caz, metodologia de implementare *Se punctează în funcție de documentația anexată. | 1 | Cumulativ | Se verifică inclusiv îndeplinirea criteriilor de cogenerare de înaltă eficiență, conform Anexei II a Directivei 2012/27/UE. Se verifică ca investiția propusă are o putere termică instalată sub 20 MW și cu o capacitate instalată de maximum 8 MWe. - SF/DALI: Piesele scrise sunt corelate şi respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică etc. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise și cu cea economică. - PT: Piesele scrise sunt corelate şi respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică etc. Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise (memoriile tehnice pe specialități, caietele de sarcini și Formularele F1, F2, F3, F4 şi devizul general sunt corelate între ele) și cu cea economică. Se va puncta în urma verificării documentaţiei tehnice depuse raportat inclusiv la obligaţiile care rezultă din prevederile legale (ex. HG907/2016 cu modif. şi compl. Ulterioare | Documentația tehnico-economică cu documentele suport verificată în baza grilei privind conformitatea documentației tehnico-economice. Se vor avea în vedere informațiile din cadrul Hotărârii de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aplicabile, inclusiv anexa la aceasta care vizează descrierea sumară a investiției.
Observații:
4.2 | 4.2. Coerența documentaţiei tehnico-economice Faza SF/DALI/PT, după caz - se va avea în vedere Grila SF/DALI/PT, după caz, metodologia de implementare *Se punctează în funcție de documentația anexată. | 1 | Cumulativ | - SF/DALI: Sunt descrise ipotezele de lucru şi modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizată analiza și selecția variantei optime. - PT: Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Memoriile tehnice pe specialități sunt corelate cu Memoriul Tehnic General. Eşalonarea costurilor este corelată cu graficul de realizare a investiţiei. Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare. Se va verifica raportat la tipul de documentație depusă dacă: - documentația este completă iar informațiile din cadrul acesteia sunt suficiente, corecte și justificate; - memoriile tehnice sunt corelate între ele (implicit cu Memoriul Tehnic General); - graficul de realizare a investiției este corelat inclusiv cu informațiile oferite de către solicitant în cadrul cererii de finanțare; - sunt descrise ipotezele de lucru, implicit modul în care a fost realizată evaluarea alternativelor optime selectate; - a fost realizată analiza și selecția variantei optime. | Documentația tehnico-economică cu documentele suport verificată în baza grilei privind conformitatea documentației tehnico-economice
Observații:
4.3 | 4.3. Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde scopului/ obiectivelor acestuia | 1 | Cumulativ | Se va verifica dacă soluția tehnică adoptată se pretează și se încadrează în tipologia și specificul intervențiilor din cadrul prezentului apel de proiecte. | Documentația tehnico-economică cu documentele suport verificată în baza grilei privind conformitatea documentației tehnico-economice
Observații:
4.4 | 4.4. Situaţia existentă/propusă a obiectivului de investiţii este detaliată și completă. | 1 | Cumulativ | Există corelare între amplasamentul investiţiei cu privire la prevederile SF/DALI/PT după caz, cererea de finanţare - descrierea investiţiei şi documentele privind imobilul anexate la cererea de finanţare. (În cazul în care la vizita la faţa locului se constată că există diferențe majore față de proiect care nu pot fi soluționate ca urmare a răspunsurilor la clarificări și/sau ele conduc la neîndeplinirea unor condiții de eligibilitate asumate prin Declarația unică a solicitantului, punctajul obținut la acest subpunct este de 0p iar proiectul este respins.) Se va verifica dacă în cadrul documentației tehnico-economice sunt completate informațiile necesare privind situația existentă și cea propusă a obiectivului de investiții. Acestea vor fi coroborate inclusiv cu informațiile privind dreptul asupra imobilului. | Documentația tehnico-economică cu documentele suport verificată în baza grilei privind conformitatea documentației tehnico-economice
Observaţii:
4.5 | 4.5. Încadrarea cheltuielilor în buget | 1 | Cumulativ | Se va verifica dacă cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile iar pragurile pentru anumite cheltuieli, inclusiv condițiile cumulative privind activitatea de bază au fost respectate, conform Ghidului solicitantului. Bugetul este corelat cu devizul general şi devizele pe obiecte în ceea ce privește cheltuielile directe. Există corelare între buget și sursele de finanțare. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile (dacă este cazul) este corelată cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse în lista de lucrări/servicii/echipamente sunt clar identificate și detaliate. Achiziționarea lucrărilor/serviciilor/echipamentelor prevăzute în proiect este necesară și oportună, conform obiectivelor proiectului. Se va puncta dacă cheltuielile sunt corect încadrate, pragurile sunt respectate, conform prevederilor ghidului şi dacă bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu celelalte informaţii/secţiuni care au implicaţii asupra bugetului proiectului (vezi descriere criteriu). Se va verifica respectarea condițiilor cumulative privind activitatea de bază (cel puțin 50% din valoarea bugetului). | Formularul cererii de finanţare, lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii, Documentaţia tehnico-economică etc.
Observaţii:
4.6 | 4.6. Corelarea cheltuielilor cu activitățile și informațiile prezentate | 1 | Cumulativ | Se va verifica dacă Bugetul (secţiune din cererea de finanţare) este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar/linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar/linie bugetară fără corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și rezultatele. Informațiile din cadrul machetei financiare sunt realiste, corect estimate și corelate cu informațiile din cadrul bugetului proiectului. Se va puncta corelarea bugetului cu celelalte secţiuni/informaţii din cererea de finanţare, inclusiv macheta financiară. | Formularul cererii de finanţare și macheta financiară etc. Cererea de finanțare
Observaţii:
4.7 | 4.7. Justificarea cheltuielilor | 1 | Cumulativ | Se va verifica dacă Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea proiectului. (Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului și justificate de către solicitant prin citarea unor surse independente și verificabile (statistici oficiale, prețuri standard, SCOST, oferte, liste cu cantităţi de lucrări-F3 etc.) sau prin rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant.) Se va puncta dacă costurile previzionate sunt realiste, suficiente şi necesare luând în considerare justificarea solicitantului din surse independente şi verificabile (a se vedea centralizatorul privind justificarea costurilor și documentele justificative). | Formularul cererii de finanţare şi Centralizatorul privind justificarea costurilor, inclusiv devizul general etc.
Observaţii:
4.8 | 4.8. Calitatea planificării proiectului și a mecanismelor de gestionare a riscurilor | 1 | Cumulativ | Se va verifica dacă solicitantul identifică şi detaliază posibilele riscuri în implementarea proiectului, dacă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt clar definite și corespunzătoare, dacă obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului, dacă activităţile proiectului sunt clar identificate, detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de realizare cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice, dacă planificarea activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) este logică şi fezabilă din perspectiva realizării acesteia, dacă rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite şi sunt fezabile, dacă rezultatele sunt formulate în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili. | Cererea de finanțare
Observaţii:
5 | RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE | 1 | Cumulativ
5.1 | Solicitantul justifică temeinic și probează cu documente relevante respectarea condițiilor cu privire la principiile orizontale | 1 | Cumulativ | Se va nota în baza informațiilor incluse în cererea de finanțare, la secţiunea dedicată, precum şi în anexele ei și în documentele relevante anexate şi se va urmări daca solicitantul se conformează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind principiile orizontale. | Formularul cererii de finanţare, anexele cererii de finanţare, documentaţia tehnico-economică, documentele relevante depuse de solicitant
Observaţii:
| TOTAL (punctaj) | 100